## Аварийные откл. за 2019 г.
Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства по границам территориальных зон деятельности ООО "Ставропольская электросеть" за 2019 год
Месяц повреждения | № п/п | Группа поврежденного объекта или оборудования | Населённый пункт (в котором расположен повреждённый объект) | Диспетчерское наименование поврежденного объекта или оборудования | Наименование повреждения (авария, отказ) | Дата повреждения | Дата ремонта (начало-окончание) | Причина повреждения
Январь |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали
Февраль |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали
Март |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали
Апрель |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали
Май |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали
Июнь |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали
Июль |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали
Август |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали
Сентябрь |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали
Октябрь |  | ПС 110/10кВ Ягодное ВЛ-10кВ Ф-22 КТП Яг2218/630 кВА от опоры 2201/8 | пос.Ягодное | ПС 110/10кВ Ягодное ВЛ-10кВ Ф-22 КТП Яг2218/630 кВА от опоры 2201/8 | Заводской брак в корпусе ПКУ | 22.10.2019 | 22.10.2019 06-44 22.10.2019 09-00 | Заводской брак в корпусе ПКУ
Ноябрь |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали
Декабрь |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали