## Январь
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Январь 2020 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 98.81 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 20.2 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 15.83 | -
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 43 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## 3 (hidden)
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Март 2019 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 107.09 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 19.24 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 0 | -
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 0.76 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 37 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## 4 (hidden)
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Апрель 2019 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 107.09 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 19.24 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 0 | -
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 0.76 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 37 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## 5 (hidden)
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Май 2019 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 107.09 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 19.24 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 0 | -
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 0.76 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 37 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## 6 (hidden)
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Июнь 2019 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 107.09 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 19.24 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 0 | -
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 0.76 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 37 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## 7 (hidden)
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Июль 2019 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 107.09 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 19.24 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 0 | -
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 0.76 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 37 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## 8 (hidden)
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Август 2019 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 107.09 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 19.24 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 0 | -
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 0.76 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 37 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## 9 (hidden)
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Сентябрь 2019 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 98.81 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 20.2 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 15.83 | -
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 43 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -
Если согласен - убери цвет

## 10 (hidden)
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Октябрь 2019 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 98.81 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 20.2 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 15.83 | -
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 43 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -
Если согласен - убери цвет

## 11 (hidden)
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Ноябрь 2019 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 98.81 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 20.2 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 15.83 | -
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 43 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -
Если согласен - убери цвет

## 12 (hidden)
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Декабрь 2019 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 98.81 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 20.2 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 15.83 | -
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 43 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Февраль
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Февраль 2020 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 98.81 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 20.2 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 15.83 | -
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 43 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Март
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Март 2020 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 98.81 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 20.2 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 15.83 | -
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 43 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Апрель 2020
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Апрель 2020 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 98.81 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 20.2 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 15.83 | -
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 43 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Май 2020
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Май 2020 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 103.81 | 87.34
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 20.2 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 15.83 | -
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 43 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Июнь 2020
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Июнь 2020 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 103.81 | 87.34
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 20.2 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 15.83 | -
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 43 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Июль 2020
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Июль 2020 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 103.81 | 87.34
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 20.2 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 15.83 | -
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 43 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Август 2020
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Август 2020 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 103.81 | 87.34
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 20.2 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 15.83 | -
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 43 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Сентябрь 2020
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Сентябрь 2020 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 103.81 | 87.34
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 20.2 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 15.83 | 3.3
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 43 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Октябрь 2020
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Октябрь 2020 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 103.81 | 87.34
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 20.2 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 15.83 | 3.3
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 43 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Ноябрь 2020
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Ноябрь 2020 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 103.81 | 87.34
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 20.2 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 15.83 | 3.3
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 43 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Декабрь 2020
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Декабрь 2020 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 103.81 | 87.34
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 20.2 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 15.83 | 3.3
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 43 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -