## Январь
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Январь 2024 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 122.213 | 68.3
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 26.276 | 54.32
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 30.515 | 4.25
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.478 | 60.48
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 65 | 47.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Февраль
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Февраль 2024 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 122.213 | 68.3
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 26.276 | 54.32
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 30.515 | 4.25
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.478 | 60.48
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 65 | 47.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Март
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Март 2024 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 122.213 | 68.3
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 26.276 | 54.32
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 30.515 | 4.25
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.478 | 60.48
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 65 | 47.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Апрель
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Апрель 2024 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 122.213 | 68.3
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 26.276 | 54.32
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 30.515 | 4.25
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.478 | 60.48
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 65 | 47.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -